|  | Утверждено приказом директора ГКУСО ЯО Тутаевского СРЦ от 11.11.2020 г № 142 |
| --- | --- |

Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ГКУ СО ЯО Тутаевского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних

на период 2021 – 2023 годы

г. Тутаев

2020 год

Содержание

- Паспорт  Программы……………………………………………………3 – 7

- Общие положения……………………………………………………… 7 – 9

- Актуальность разработки Программы…………………………..7 – 9

- Цели и задачи Программы…………………………………………  9

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………9 – 11

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение

значений целевых показателей……………………………………   12 – 15

- Сроки и этапы реализации Программы………………………………  16

- Ресурсное обеспечение Программы…………………………………    16

- Организация управления и механизм реализации Программы……16

- Система мониторинга выполнения Программы……………………16 – 22

- Заключение……………………………………………………………..  23

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности ГКУ СО ЯО Тутаевского СРЦ на 2021-2023 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019г.№ 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
| Заказчик Программы | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| Разработчик проекта Программы | Заместитель директора по АХЧ ГКУ СО ЯО Тутаевского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних Сафронова И.А, |
| Соисполнитель Программы | Главный бухгалтер ГКУ СО ЯО Тутаевского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних Смолина Т.Е. |
| Исполнители мероприятий Программы | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| Цель Программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в ГКУ СО ЯО Тутаевском социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи и целевые показатели Программы | 1.Снижение удельных величин потребления ОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации социально- реабилитационного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет ГКУ СО ЯО Тутаевского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников социально- реабилитационного процесса. 6. Обеспечение снижения в учреждении в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 6 % ежегодно по отношению к уровню 2020 года в течение 3 лет начиная с 1 января 2021года по 31 декабря 2023 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2023 г. Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления воды, м3 -количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета |
| Структура Программы | Паспорт Программы Общие положения 1. Актуальность разработки Программы 2. Цели и задачи Программы Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей Сроки и этапы реализации Программы Ресурсное обеспечение Программы Организация управления и механизм реализации Программы Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы Заключение |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2021 - 2023 годы I этап – 2021-2022г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия. II этап 2022 -2023 гг. Реализуются основные мероприятия Программы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами ГКУ СО ЯО Тутаевского СРЦ, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри зданий ГКУ СО ЯО Тутаевского СРЦ для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетический паспорт объектов ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ ; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности ; - повысить уровень квалификации сотрудников ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ по энергосбережению |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Ярославской области |
| Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы | -снижение объемов потребляемой ЭЭ - снижение потребления холодной воды - снижение затрат на коммунальные платежи |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 3%; -улучшение индикаторов энергоэффективности, -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ ; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников социально- реабилитационного процесса в помещениях учреждения; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность учреждения  предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях учреждения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация   Программы   будет  осуществляться   на  основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены радиаторов, окон, замены дверей, утепление кирпичных стен здания

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ

должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта в 2022 году;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов учреждения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в ГПОАУ ЯО Ярославском  колледже  сервиса и дизайна,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления ОУ  энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации социально- реабилитационного  процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет ГКУ СО ЯО Тутаевском СРЦ;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников социально- реабилитационного процесса;

6.Снижение затрат  к  2023 году на приобретение ОУ энергоресурсов до 6%.

## III.  Целевые показатели программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Общая информация |
| Общая площадь объектов | м2 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Среднегодовая числен. сотрудников | чел. | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Среднедневная численность воспитанников | чел. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого | чел. | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Объем потребления ресурсов |
| Потребление электрической энергии | кВт.ч. | 94228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. | 610,9 |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 563,678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. | 1333,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление холодной воды | м3 | 2371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые уровни снижения потребления ресурсов (неприменимо, здания не оборудованы индивидуальными приборами учета) |
| Электроэнергия | кВт.ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая энергия | Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов (1 прибор на два здания) |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Тепловая энергия | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Вода | Количество приборов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

IV. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
|  | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов по учреждению | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Администрация | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | Предприятия энергоаудиторы | Выявление слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | - | - | 60 | - | - | Бюджет учреждения |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Электрик, сантехник | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 216 |  |  | 4 |  | Бюджет учреждения |
| 5. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | электрик | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | зам. директора по АХЧ | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 8.Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по энергосбережению |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Замена ламп энергосберегающих на лампы светодиодные | Директор | Снижение потребления электроэнергии | 30 | 10 | 10 | 10 | - | Бюджет учреждения |
| 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Бюджет учреждения |
| 4.Проведение анализа потребления энергоресурсов в ОУ | Директор | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 5.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Соотвествующие организации | Снижение потребления электроэнергии | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | Бюджет учреждения |
| 6. Соблюдение графиков светового режима в помещениях колледжа и на ее территории. | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по сбережению тепла |
| 1Утепление окон, дверей. | сотрудники | Снижение потерь тепловой энергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет учреждения |
| 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | сантехник | Снижение потерь тепловой энергии | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | Бюджет учреждения |
| 3. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | Директор | Снижение потерь тепловой энергии |  |  |  | 850 |  | Бюджет учреждения |

V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2021 года по 2023 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2021-2022г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I   этап  2022-2023 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в ГКУ СО ЯО Тутаевском социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних  2021-2023 годах планируется осуществлять за счёт  средств  областного  бюджета  Ярославской  области.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора учреждения , в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Cистема мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет финансово-хозяйственный отдел колледжа и департамент образования Ярославской области..

С целью контроля за реализацией  Программы 1 раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом ОУ направляет координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о о достижении значений целевых показателей Программы.

- отчет о реализации мероприятий Программы.

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Приложения

к типовой программе

образовательной организации

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности

в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Заместитель директора  по АХР_______________  _____________         _________  (должность) 		                                  (подпись)		 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    _______________  _____________         ____

(должность) 		(подпись)   (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель директора  по АХР_______________  _____________         _________  (должность) 		                                  (подпись)		 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    _______________  _____________         ____

(должность) 		(подпись)   (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Заключение

При реализации программных мероприятий директор ГКУ СО ЯО Тутаевского СРЦ   организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются  директором ГКУ СО ЯО Тутаевским СРЦ в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

- иные проблемы.

# Text boxes

Дата

Дата